**DESCRIEREA LUCRĂRILOR LA COLEGIUL NAŢIONAL ,,NICOLAE IORGA’’**

 REPARAT WC ELEVI –dimensiune 80x85 x30cm

-desfacerea gresiei existente

-demontare/montat/ înlocuit vas wc -8 buc

-înlocuit/montat gresie

 INLOCUIT GEAM TERMOPAN

-Sala 5 Etaj I -dimensiuni 115x53 cm -2 buc.

-Sala 17 Etaj III -dimensiuni 96,5x63,5 cm-1buc.

 INLOCUIT PANEL TERMOPAN UŞI

-Sala 9 Etaj II –dimensiune- 105x77 cm -1buc.

-Sala 10 Etaj II-dimensiune- 105x77 cm-1 buc.

-Sala 11 Etaj II-dimensiune- 105x77 cm -1 buc.

-Sala 12 Etaj II –dimensiune- 105x77 cm -1 buc.

-Sala 17 Etaj III- dimensiune -110x77 cm -1buc.

-Sala 20 Etaj III – dimensiune -76x77 cm -1buc.

-Sala 21 Etaj III- dimensiune -76x77 cm-1 buc.

INLOCUIT GEAM TERMOPAP LA SALA DE SPORT

-Vestiar băieţi dimensiuni -58x77 cm -1 buc.

-Cabinet medical dimensiuni -82x53 cm-1 buc.

INLOCUIT PANEL TERMOPAN UŞI SALA DE SPORT

-Intrarea principal dimensiuni -72x78 cm-4 buc.

-Eşire exterior dimensiuni -72x78 cm -4 buc.

 SALA DE SPORT - Confecţionat şi montat grilaje din plasa bordurată la tubulatura de circulaţie a generatoarelor de aer cald.- Dimensiuni L-4ml ;l-1ml;h-1ml x2 buc.

 -Prinderea plasei de protective pe grinzile de metal.Dimensiuni L-40ml; l-21 ml;h-7 ml.

- Prinderea plasei de protective in pardoseală.